《药物检验技术实践技术项目体系标准》

药品质量检测贯穿于药品研发、生产、经营、贮存和使用的全过程，是药品生产和经营、企业管理和质量保证体系的主要支柱，是保证药品质量的重要手段。

药品质量检测技术课程是药品质量检测技术专业的核心课程, 培养学生药品检测的知识与技能,树立强烈的药品质量,观念与安全意识,具备药品质量检测能力与素质,这也是高职，教育应用型人才培养目标的要求。

- 基本技术技能

| 项目 | 必备知识 | 操作技能要点 | 考核标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目一、 查阅中国药典 | 了解《中国药典》的基本情况； 掌握《中国药典》（2010年版）的结构。 | 会查阅药物的质量标准； 会查阅凡例部分，明确标准中的共性问题； 会结合质量标准，查阅通用检测方法 结合标准，选用试药并配制试液。 | 能够说出《中国药典》（2010年版）的结构； 能从现行版《中国药典》四部分中分别选出两项，能够在30分钟内查找出正确结果。 |
| 项目二、 移液管的操作 | 常见移液管的规格； 移液管的用途； 移液管的分类。 | 移液管的洗涤：使用前用铬酸洗液洗涤，再用蒸馏水反复冲洗。 移液管的使用：润洗、吸取液体、调节液面、放液。 移液管的矫正 | 根据所移溶液的体积和要求，应会选择合适规格的移液管。 能够正确完成移液管移取溶液的操作； 会对移液管进行体积矫正。 |
| 项目三、 容量瓶的操作 | 容量瓶的规格； 容量瓶的用途。 | 容量瓶瓶体与瓶塞配套，不漏，用前应做试漏； 使用方法正确； 容量瓶的容积要经常矫正； 容量瓶不宜用于长时间储存液体。 | 能够对容量瓶正确的洗涤和使用； 会对容量瓶进行体积矫正。 |
| 项目四、 滴定管操作 | 滴定管的分类：酸式和碱式； 滴定管的规格； 滴定管的用途。 | 酸式滴定管和碱式滴定管的检漏； 滴定管的使用： 润洗：用滴定液润洗滴定管，保证浓度不变； 排气：装好滴定液后，要排除气泡； 滴定：左手控制滴定管，右手旋摇三角瓶，控制滴定速度，先快后慢。 读数：将滴定管竖直，眼睛平视，读取小数后两位。 | 根据滴定液的性质正确选用合适的滴定管； 正确操作酸式滴定管； 正确操作碱式滴定管； 会对两种滴定管进行体积校正 |
| 项目五、 分析天平的操作 | 天平的分类：调节天平，普通化学，分析天平； 称量方法：减量称重法，直接称重法； 天平的日常维护 | 天平的使用 调节天平，使水平仪内空气气泡位于圆环中央； 在放、取称量物时，动作必须轻缓；过热过冷的物品要放置室温； 称量物的总质量不能超过天平的称量范围。 避免称重物腐蚀天平。 | 能够根据取样要求选择合适的电子分析天平； 采用直接称量法进行药物的称量； 能够采用减量称量法进行药物的称重。 |
| 项目六、 紫外-可见分光光度计 | 了解紫外-可见分光光度计的工作原理； 掌握紫外光区的波长范围、光源、对吸收池的要求； 掌握可见光区的波长范围、光源、对吸收池的要求； 掌握紫外-可见分光度计的仪器养护方法。 | 预热并正确设置仪器参数； 正确选择石英比色皿； 正确使用石英比色皿（润洗，装入溶液，拿取，擦拭，清洗） 正确选择空白溶液校零，正确测定。 | 1. 展示紫外-可见分光光度计，能够说出基本组成部分及各部分的作用； 2. 独立熟练规范的操作紫外-可见分光光度计； 3. 选择2种现行版《中国药典》用紫外-可见分光光度法测定的药品，进行检测并会正确计算出含量； 4.能正确判断试验结果，并及时记录。 |
| 项目七、 高效液相色谱仪 | 了解高效液相色谱法的工作原理； 掌握高效液相仪的仪器构造； 掌握高效液相仪的仪器养护方法； 4.掌握高效液相色谱法谱图分析。 | 1.能正确进行流动相及样品的前处理； 2.能够正确使用高效液相色谱仪（开机、平衡、进样、洗脱、记录谱图，结束后冲洗色谱柱） 3. 能够根据药典进行药品的高效液相色谱法含量测定，并能正确计算药物的含量。 | 1. 展示高效液相色谱仪，能够说出基本组成部分及各部分的作用； 2. 示范高效液相色谱仪的操作； 3. 能正确进行流动相及样品的前处理； 4. 选择一种现行版《中国药典》用高效液相色谱法测定的药品，进行检测并会正确计算含量，并对结果进行评价。 |
| 项目八、气相色谱法 | 1. 熟悉气相色谱仪器的组成部件及其各部件的作用； 2. 掌握气相色谱法的原理、含量测定方法； 3. 掌握气相色谱法采用内标法进行含量测定的目的及计算方法； 4.了解气相色谱法的应用和仪器的维护。 | 能正确进行供试品和对照品的处理； 正确使用气相色谱仪（正确安装色谱柱、开关机顺序、设置色谱参数、平衡） 3. 能够根据中国药典进行药品的气相色谱法含量测定，并能正确计算药物的含量。 | 1. 展示气相色谱仪，能够说出基本组成部分及各部分的作用； 2. 示范气相色谱仪的操作； 3. 选择一种现行版《中国药典》用气相色谱法测定的药品，进行检测并会正确计算含量； 4.能正确判断试验结果，并及时记录。 |
| 项目九、 自动旋光仪 | 了解旋光仪的工作原理； 掌握旋光法定量的理论依据。 了解旋光管的规格和对检测结果的影响； 掌握紫外-可见分光度计的仪器养护方法。 | 预热并正确设置仪器参数； 正确使用旋光管； 正确使用旋光仪的操作（润洗旋光管，装入溶液，拿取，清洗） 正确选择空白溶液校零，正确测定。 | 1. 展示旋光计，能够说出基本组成部分及各部分的作用； 2. 独立熟练规范的操作旋光计； 3. 选择2种现行版《中国药典》用旋光法测定的药品，进行检测并会正确计算出含量； 4.能正确判断试验结果，并及时记录 |
| 项目十、 电位滴定仪的使用 | 了解电位滴定仪的工作原理； 理解常用的指示电极的工作原理； 掌握电位滴定计的仪器养护方法。 | 滴定液与被滴定液的准备； 电极选择； 正确使用电位滴定仪； 终点的和运控点的设定； | 1. 展示电位滴定仪，能够说出基本组成部分及各部分的作用； 2. 独立熟练规范的操作电位滴定仪计； 3. 选择2种现行版《中国药典》用电位滴定法测定的药品，进行检测并会正确计算出含量； 4.能正确判断试验结果，并及时记录 |

- 专业技术技能

药品检验工工作必须依照药品质量标准的规定严格执行和规范操作，才能对结果做出正确的判断，首先观察性质是否符合规定，然后再依次进行对药物鉴别、检查和含量测定的分析。根据药物检验的顺序，将药物检验技术技能分为三个模块：鉴别、检查、含量测定。选择以下十个项目作为分析对象，可以使学生掌握不同的药物制剂特点和检验手段。

| 模块 | 项目 | 必备知识 | 操作要点 | 考核标准（100分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 药物的鉴别 | 项目一 冰片的鉴别 | 被检成分的化学结构和性质； 被检成分的化学反应原理。 | 观察性状； 理化鉴别； 能正确完成检验原始记录和书写检验报告。 | 项目前准备（查找标准，选用仪器试药，配制试液）20% 性状鉴别及描述20% 理鉴别及描述20% 项目后整理20% 检验原始记录及检验报告20% |
|  | 项目二 葡萄糖的鉴别 | 掌握旋光度的原理及目的； 了解旋光度测定仪的结构； | 能正确进行旋光度的测定； 正确计算比旋度 能根据治疗标准正确进行样品的前处理操作。 能正确完成检验原始记录和书写检验报告。 | 项目前准备（查找标准，选用仪器试药，配制试液）20% 蔗糖的比旋度测定（测试条件、自动旋光度测定仪的操作、供试品的制备）40% 项目后整理20% 检验原始记录及检验报告20% |
| 模块二 药物的杂质检查 | 项目三 NaCl中一般杂质检查 | 一般杂质的概念、特点；类型； 掌握氯化钠中硫酸盐、铁盐、重金属检查的原理及方法； 熟悉氯化钠中一般杂质检查的注意事项； 了解氯化钠中一般杂质所使用特殊试剂的作用。 | 能正确进行氯化钠中硫酸盐、重金属、铁盐的检查； 会比色法进行药物的检查； 实验中注意比色法的平性原则 能正确使用纳氏比色管。 | 1.项目前准备（查找标准，选用仪器试药，配制试液）20% 2.硫酸盐、铁盐、重金属的检查（纳氏比色管的使用，检验操作，结果判定）40% 3.项目后整理20% 4.检验原始记录及检验报告20% |
|  | 项目四 阿司匹林的特殊杂质检查 | 特殊杂质的概念、特点； 掌握阿司匹林中水杨酸的检查原理与方法 分析阿司匹林中产生的相关物质类型； | 能正确进行阿司匹林中水杨酸和相关物质检查的操作； 能正确判断检测结果； 能正确使用纳氏比色管； 能正确使用高效液相色谱法。 | 1.项目前准备（查找标准，选用仪器试药，配制试液）20%； 2.阿司匹林中水样酸的检查（纳氏比色管的使用，检验操作，结果判定）20%； 3.阿司匹林中有关物质的检验（高效液相色谱的使用和图谱的处理）；20%； 3.项目后整理20%； 4.检验原始记录及检验报告20%。 |
| 模块四 药物的含量测定 | 项目五 碘量法滴定维生素C注射液的含量 | 1.碘量法滴定维生素C的原理； 2.维生素C的结构与性质； 3.实验中加入稀醋酸、新煮沸的冷水、丙酮的目的； 4.会计算取样体积。 | 移液管的正确使用； 滴定管的正确使用； 注射液的含量标示方法和相关计算 | 1.项目前准备（查找标准，选用仪器试药，配制试液）20% 2.含量测定（移液管的使用，滴定管的使用，被滴定液的配制检验操作，结果计算和判定）40% 3.项目后整理20% 4.检验原始记录及检验报告20% |
|  | 项目六 配位滴定法测定葡萄糖酸钙片的含量 | 1.配位滴定法滴定葡萄糖酸钙片的原理； 2.片剂的前处理特点； 3.滴定剂EDTA的结构特点和应用； 4.会计算取样质量。 | 1.移液管的正确使用； 2.滴定管的正确使用； 3.容量瓶的正确使用 4.片剂的含量标示方法和相关计算 | 1.项目前准备（查找标准，选用仪器试药，配制试液）20% 2.含量测定（移液管的使用，容量瓶的使用，滴定管的使用，被滴定液的配制检验操作，结果计算和判定）40% 3.项目后整理20% 4.检验原始记录及检验报告20% |
|  | 项目七 吸收系数法测定对维生素B1片的含量 | 1.吸收系数法测定对乙酰氨基酚的原理； 2.片剂的前处理特点； 3.紫外-可见分光光度计的仪器构造、应用和养护； 4.会计算取样质量。 | 1.移液管的正确使用； 2.容量瓶的正确使用； 3片剂的含量表示方法和相关计算； 4.紫外-可见分光光度计的使用。 | 1.项目前准备（查找标准，选用仪器试药，配制试液）20% 2.含量测定（移液管的使用，容量瓶的使用，片剂的前处理，仪器的使用，结果计算和判定）40% 3.项目后整理20% 4.检验原始记录及检验报告20% |
|  | 项目八 可见分光光度法测定大山楂丸中总黄酮的含量 | 紫外分光光度法和可见分光光度法的应用范围和区别； 标准曲线法的应用特点； 可见分光光度计的仪器构造、应用和养护； 4.黄酮类化合物的结构与性质。 | 移液管的正确使用； 容量瓶的正确使用 标准曲线的绘制及回归方程的计算； 总黄酮含量的计算 | 窗体顶端 1.项目前准备（查找标准，选用仪器试药，配制试液）20%； 2.标准曲线的绘制（标准溶液的配制）10%； 3.含量测定（移液管的使用，容量瓶的使用，丸的前处理，仪器的使用，结果计算和判定）40%； 4.项目后整理10% 5.检验原始记录及检验报告20% |
|  | 项目九 高效液相色谱法测定双黄连口服液中黄芩苷的含量 | 高效液相色谱仪的构造； 外标一点法的原理； 黄芩苷的结构特点和性质。 中药制剂与化学药制剂含量表示方法的区别。 | 移液管、容量瓶的正确使用； 电子天平的正确使用； 高效液相色谱仪的正确使用； 黄芩苷的含量计算； | 窗体顶端 项目前准备（查找标准，选用仪器试药，配制试液）20% 对照品溶液和供试品溶液的配制10% 3.含量测定（移液管的使用，容量瓶的使用，仪器的使用，结果计算和判定）40% 项目后整理10% 5.检验原始记录及检验报告20% |
|  | 项目十 气相色谱法测定冠心苏合丸中冰片的含量测定 | 1.气相色谱和高效液相色谱法的区别； 2.内标法和外标法的区别； 3.气相色谱仪的仪器构造、应用和养护； 4.冰片的结构特点和性质； 5.试验中加入硅藻土的目的。 | 1.移液管的正确使用； 容量瓶的正确使用 标准曲线的绘制及回归方程的计算； 总黄酮含量的计算 | 窗体顶端 1.项目前准备（查找标准，选用仪器试药，配制试液）20% 2.正确进行气相色谱仪的操作；10% 3.含量测定（移液管的使用，容量瓶的使用，丸的前处理，结果计算和判定）40% 4.项目后整理70% 4.检验原始记录及检验报告20% |

- 综合技术技能

判断一个药品的质量是否合格，要根据鉴别、检查、含量测定的各项结果综合判断。只有各项结果都合格，才能认为该药品合格，任何一项不合格，则该药品不合格，以下两个模块可考察学生药物检验的综合技能及工作素养，其中模块一考察学生对化学药的综合检测能力，模块二考察学生对中成药的综合检测能力。

| 模块 | 任务考核（100分） |
| --- | --- |
|  | 测试项目 | 必备知识 | 分项指标 | 技术要点 | 分值 |
| 模块一 对乙酰氨基酚片的质量检测 | 项目前准备 | 掌握《中国药典》结构；2.能够根据试验使用量选用合适的器具 3.能按照药典附录规定的方法配制溶液 | 查找标准 | 正确查找标准，确定试验内容及步骤 | 5 |
|  |  |  | 选用试药 | 找齐所需试药、试剂、仪器预热准备 | 5 |
|  |  |  | 配制溶液 | 按标准正确配制试液 | 10 |
|  | 对乙酰氨基酚的质量检测 | 对氨基酚的结构特点； 鉴别依据 特殊杂质的来源； 紫外可见分光光度计、高效液相色谱法的检验原理、仪器构造 | 外观性状鉴别 | 能正确描述制剂的外观形状 | 5 |
|  |  |  | 鉴别 | 能正确、规范配制供试品溶液 | 5 |
|  |  |  | 供试品溶液的制备 | 正确进行理化鉴别操作 | 10 |
|  |  |  | 对氨基酚检查 | 能正确操作高效液相色谱色谱仪进行对氨基酚的检查 | 15 |
|  |  |  | 制剂检查 | 能正确进行溶出度和重量差异检查 | 10 |
|  |  |  | 含量测定 | 规范操作紫外-可见分光光光度计，并正确计算含量 | 15 |
|  | 项目后处理 |  | 清洁卫生 | 台面整洁，仪器清洁完好，器皿清洗干净，摆放正确 | 5 |
|  | 检验原始记录及检验报告 | 检验报告的书写特点； 数据处理，有效数字的修约，含量计算。 | 检验原始记录 | 记录原始、真实，内容完整、齐全，书写清楚、整洁，数据无误，结论明确 | 10 |
|  |  |  | 检验报告书 | 格式规范，结论明确，内容准确 | 5 |
| 模块二 板蓝根颗粒的质量检测 | 项目前准备 | 1掌握《中国药典》结构；2.能够根据试验使用量选用合适的器具 3.能按照药典附录规定的方法配制溶液 | 查找标准 | 正确查找标准，确定实验内容及步骤 | 5 |
|  |  |  | 选用试药 | 找齐所需试药 | 5 |
|  |  |  | 配制试液 | 按标准正确配制试液 | 5 |
|  | 板蓝根颗粒的质量检测 | 中药制剂的外观描述； 薄层色谱法的原理； 水分测定的仪器 | 外观性质鉴别 | 能正确描述制剂的外观性质 | 5 |
|  |  |  | 鉴别 | 正确规范进行薄层色谱鉴别操作 | 20 |
|  |  |  | 检查 | 能正确进行粒度检查 | 10 |
|  |  |  |  | 能正确进行水分测定 | 10 |
|  |  |  |  | 能正确进行溶化性检查 | 5 |
|  |  |  |  | 能正确进行装量差异检查 | 10 |
|  | 项目后处理 |  | 清洁卫生 | 台面整洁，仪器清洁完好，器皿清洗干净，摆放正确 | 5 |
|  | 原始记录及检验报告书 | 1.检验报告的书写特点； 2.比移值的计算。 | 检验原始记录 | 记录原始、真实，内容完整、齐全，书写清楚、整洁，数据无误，结论明确 | 10 |
|  |  |  | 检验报告书 | 格式规范，结论明确，内容准确 | 10 |

四．教学过程中职业素养要求

| 目标要求 | 过程 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| GMP 意识 安全、节约、环保意识 营造规范、整洁、有序的工作环境 养成实事求是、一丝不苟的工作习惯 | 实训前准备 | 预习报告 着装 检查场地、实训工具和容器以及设备是否清洁 对计量容器、衡器进行检查核准 按实训要求称量物料，并做好记录 |
| GMP 意识 依法制药、质量第一、严谨细致、认真负责 | 实训中操作 | 按操作规程进行操作 实验仪器的规范使用 仪器使用及时登记 |
| 实事求是、一丝不苟、诚实守信的道德 | 记录 | 实训记录准确、真实、完整 |
|  | 结果 | 能够根据质量标准对结果进行评价 |
| 养成团结协作、沟通顺畅的职业素质 具有自学、探究与创新的能力 | 总结 | 实训全过程总结 团队合作情况 |
| GMP 意识 能够营造规范、整洁、有序的工作环境 具备吃苦耐劳、爱岗敬业的精神 | 实训结束清场 | 场地清洁 工具和容器清洁 仪器的清洗及维护 |
| 安全意识 增强防范意识，培养自救能力，使学生会在实训过程中能够保护自己，杜绝事故的发生。 | 贯穿于整个实训过程 | 安全消防相关知识； 化学试剂采购、储存和使用相关知识； 灭火器材相关知识； 紧急救护知识。 |
| 环保意识 充分认识到环保的重要性，树立从我做起的环保意识，使学生能够在实训过程中保护环境、保护社会。 | 贯穿于整个实训过程 | 强酸、强碱、强腐蚀废弃物的处理方法及相关知识； 毒剧品废弃物的处理方法及相关知识。 |

四、附  录

参考文献

1.《药物分析》 张俊主编，2006.年，高等教育出版社；

2.《药物分析》 刘文英主编，2003.年，人民卫生出版社；

3.《药物检验技术》，梁颖主编，2008年，化学工业出版社；

4.《中国药典》国家药典委员会主编，2010年，中国医药科技出版社；

5.《药物分析》齐永秀主编，2006年，中国医药科技出版社；

6.《药物质量检验试验与实训教程》 曹智启编，2012年，华中科技大学出版社；

7.《药物分析杂志》，中国药学会主办，中国药品生物制品检验所编辑出版；

8.《药物质量检测》赵斌主编，2015年，广东高等教育出版社；

其他说明

本标准应在企业生产环境发生改变、企业信息反馈、学生信息反馈、教师信息反馈的基础上，定期与行业企业技术人员一起进行必要的修改。本课程标准适用于高职高专学生。